Россия, 117997, г. Москва, пр-т Нахимовский, д.32

ИНН 7727763625

Тел.: (495) 721-90-74

www . specmarket.ru

E-mail: sale@specmarket.ru

__________________________________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ГРПШ, ГРУ, ГРПУ, ГРПБ, ПУ

Наименование предприятия:  _____________________________________________________________________

Ф.И.О. Отвественного лица:  _____________________________________________________________________

Контактные телефоны:   ________________________________________________________________________

| 1 | Аттестованное давление в газопроводе | _______________МПа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фактическое давление в газопроводе | max____________МПа | min___________МПа |
| 3 | Выходное давление, кПа |  |  |
|  | 1 линии | max____________кПа | min___________кПа |
|  | 2 линии | max____________кПа | min___________кПа |
|  | 3 линии | max____________кПа | min___________кПа |
| 4 | Расход газа, м³/ч |  |  |
|  | 1 линии | max____________м³/ч | min___________м³/ч |
|  | 2 линии | max____________м³/ч | min___________м³/ч |
|  | 3 линии | max____________м³/ч | min___________м³/ч |
| 5 | Диаметр трубопровода | вх. ___________мм | вых. ___________мм |
| 6 | Тип регулятор |  |
| 7 | Количество линий редуцирования |  |
| 8 | Резервная линия (ручной режим — байпас, регулирующая) |  |
| 9 | Количество выходов |  |
| 10 | Необходимость учета расхода энергии | да □ | нет □ |
| 11 | Необходимость дополнительной энергии под КИПиА | да □ | нет □ |
| 12 | Необходимость учета расхода газа | да □ | нет □ |
| 13 | Тип измерительного комплекса |  |
| 14 | Тип отопления (водяное с АОГВ, водяное от внешнего источника газовое, электрическое) |  |
| 15 | Климатическое исполнение (t°C окружающей среды) | max____________ | min____________ |
| 16 | Приборы КИПиА | да □ | нет □ |
| 17 | система контроля загазованности | да □ | нет □ |
|  | охранная сигнализация | да □ | нет □ |
|  | наличие регистрирующих и показывающих приборов | да □ | нет □ |
|  | противопожарная сигнализация | да □ | нет □ |
|  | освещение — рабочее | да □ | нет □ |
|  | освещение — резервное от аккумуляторов | да □ | нет □ |
| 18 | Прочие требования |  |  |
| заполняется заводом изготовителем |
| Рекомендуемое оборудование: |
| Ф.И.О. исполнителя от КБ |  |
| Ф.И.О. исполнителя от КО |  |
| Дата получения опросного листа исполнителем |  |
| Дата передачи обработанного опросного листа в КО |  |
| Начальник КБ |  |
| Зам. начальника КО |  |