Россия, 117997, г. Москва, пр-т Нахимовский, д.32

ИНН 7727763625

Тел.: (495) 721-90-74

www . specmarket.ru

E-mail: sale@specmarket.ru

__________________________________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа газораспределительной станции

«ГРС ГАЗПРОММАШ» ТУ 3696-037-36214188-2001

ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА____________________________________________

| № | Вопросы | Варианты ответов | Ответы заполняется заказчиком, при этом указывается конкретная цифра или устройство. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность по газу (Qmax), м³/ч | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 2 | Давление газа на входе, МПа | Р вх, max |  |  |
|  |  | Р вх, min |  |  |
| 3 | Количество потребителей |  |  |
| 4 | Давление газа на каждом выходе, МПа | Р вых 1 |  |  |
|  |  | Р вых 2 |  |  |
| 5 | Пропускная способность ГРС на каждом выходе, Q м³/ч | 1 | Q max |  |  |
|  |  |  | Q min |  |  |
|  |  | 2 | Q max |  |  |
|  |  |  | Q min |  |  |
| 6 | Диаметр трубы, DN мм | На входе ГРС |  |  |
|  |  | На выходе №1 |  |  |
|  |  | На выходе №2 |  |  |
| 7 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У или УХЛ |  |
| 9 | Допустимая сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, баллы | 8 max |  |
| 10 | Система питания электроэнергией |  |  |
| 11 | Установленная мощность электрооборудования |  |  |
| 12 | Необходимость узла очистки газа от пыли и капельной влаги с автоматичским сбросом отстоя в емкость для сброса конденсата | Да/нет |  |
| 13 | Необходимость резервирования сетчатого фильтра в узле очистки газа от механических примесей и капельной влаги | Да/нет |  |
| 14 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием (количество и тип подогревателей определяет заказчик или проектная организация). | 1) Нет. 2) Подогреватели газа с промежуточным теплоносителем: ГПМ-ПТПГ-5, ГПМ-ПТПГ-10, ГПМ-ПТПГ-15М, ГПМ-ПТПГ-30М, ГПМ-ПТПГ-100. 3) Подогреватели газа прямого действия: ГПМ-ПГА-100, ГПМ-ПГА-200М, |  |
| 15 | Необходимость резервирования узла подогрева газа | Да/нет |  |
| 16 | Необходимость линии редуцирования малых расходов производительностью 10%-20% от расчетной | Да/нет |  |
| 17 | Выбор средств коммерческого учета расхода газа | 1) Нет. 2) Узел замера со счетчиком газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭК, 3) Узел замера на базе измерительного комплекса «Суперфлоу», «Гиперфлоу» и т.д. С установкой УСБ до или после редуцирования. 4) Другое. |  |
| 18 | Необходимость резервирования узла замера для коммерческого учета расхода газа | Да/нет |  |
| 19 | Необходимость размещения узла замера для коммерческого учета расхода газа в отдельном отапливаемом блок-боксе | Да/нет |  |
| 20 | Необходимость учета расхода газа на собственные нужды (на подогреватель газа, дом оператора, обогрев блок-боксов, на передавливание из емкости), нм³/ч | Да/нет (указать предполагаемый расход газа) |  |
| 21 | Необходимость одоризации газа | 1) Нет. 2) Капельница. 3) Блок одоризации ОД барботажного типа. 4) Блок одоризации ОДДК с дозированной подачей одоранта и коррекцией степени одорирования по текущему расходу газа и реальному расходу одоранта, а также с одновременным учетом расходумеого одоранта. |  |
| 22 | Шкаф управления ГРС: | 1) ШКУ ГРС (на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой, реализующий в полном объеме функции САУ ГРС и обеспечивающий возможность обмена информацией с системами верхнего уровня). 2) ШКУУ ГРС (упрощённый вариант шкафа контроля и управления, обеспечивающий автоматическую остановку ГРС в аварийных ситуациях, а также выдачу предупредительного аварийного сигнала в дом оператора). 3)Другое. |  |
| 23 | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата: | 1) Нет 2) V=1,5 м³, Рраб=7,5Мпа 3) V=2,1 м³, Рраб=5,5Мпа 4) V=5,8 м³, Рраб=5,39Мпа |  |
| 24 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта: | 1) Нет 2) V=1м³ 3) V=2м³ |  |
| 25 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя из подогревателя газа: | 1) Нет 2) V=2,5м³ 3) V=5,5м³ 4) V=8м³ |  |
| 26 | Количество заказываемых ГРС, шт. | Данные заказчика |  |
| 27 | Место установки ГРС |  |
| 28 | Наименование предприятия заказчика, контактный телефон, факс, почтовый адрес, реквизиты |  |
| 29 | Адрес отгрузки ГРС с указанием грузополучателя |  |
| 30 | Дополнительные требования | Оформляется как приложение к данному опросному листу |

Примечания:

1) Окончательный состав станции определяется при привязке ГРС к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом данный опросный лист и приложение к нему, заполненные заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления ГРС. Изменения опросного листа и приложений к нему после запуска ГРС в производство не принимаются.

2) На шкаф контроля и управления ШКУ ГРС оформляется отдельный опросный лист, как приложение к данному договору.

3) Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета расхода газа, как приложение к данному опросному листу, при необходимости заполняет заказчик или проектная организация.

4) Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава ГРС для реконструкции или капитального ремонта действующих ГРС других типов.

Подпись руководителя           _______________________________            М. П.