Россия, 117997, г. Москва, пр-т Нахимовский, д.32

ИНН 7727763625

Тел.: (495) 721-90-74

www . specmarket.ru

E-mail: sale@specmarket.ru

__________________________________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ТКУ-Газпроммаш

1.Основные технические требования

1.Установленная тепловая мощность,МВт (Гкал/ч)__________________________________________

в том числе: отопление (вентиляция), Мвт (Гкал/ч)_______________________________________

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)_______________________________________

2. Отапливаемый объем зданий,м³________________________________________________________

Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа и т.д.___________________________________________________________________________

Максимальная высота здания, м_______________________________________________________

3. Необходимый напор, м________________________________________________________________

4.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-70°С, 115-70°С_____________________

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м³/ч_____________________________________________________

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный___________________

7. Расход подпитывающей воды, м³/ч______________________________________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, (кг/см²)_________________________________

9. Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1 _______

10. Вид топлива: природный газ (рабочее давление газа в сети, кПа)____________________________

дизельное топливо_________________комбинированное (газ/дт)_______________________

11. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть):

камерный мембранный (с доп. газовым фильтром); ротационный (RVG-G); турбинный (СГ); установка корректора расхода газа (коррекция по температуре; коррекция по давлению)

12. Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ у потребителя (есть, марка________________/нет) (нужное подчеркнуть)_________________

13. Расходная емкость под жидкое топливо, с подогревом_____________________________________

14. Операторское помещение__________ или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м_____

15. Пожарно-охранная сигнализация______________________________________________________

16. Дымовая труба, ее высота и диаметр___________________________________________________

2. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, количество котлов___________________________________________________________

2. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м³/ч)__________________

3. Узел учета тепла_____________________________________________________________________

              - установка преобразователя расхода на прямой линии________________________________

              - установка преобразователя расхода на обратной линии_______________________________

              - установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии______________________

              - учет расхода подпитывающей воды_______________________________________________

4. Узел учета расхода горячей воды____________ узел учета расхода холодной воды______________

5. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз______________________________

6. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) _______________________

7. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя _________________________________

8. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме; (комплексонатная, натрийкатионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании:

химического анализа воды (приложение 1), типа установленных котлов, расхода питательной воды, пожелания заказчика

Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ (нужное подчеркнуть)___________

Дополнительные_требования__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Заказчик______________________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________________Факс_____________________________________

Контактное лицо (ф.и.о., телефон)________________________________________________________

Примечание: Состав котельной в обязательном порядке согласовать с надзорными органами.

При отсутствии согласования претензии по составу котельной не принимаются.